广州市花都区市场监督管理局手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则

（2025版）
1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

每批次产品抽取样品8具，其中4具作为检验样品，4具作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1检验项目（GB 4351-2023）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	充装误差
	GB 4351-2023
	GB 4351-2023

	2
	20℃时喷射性能试验
	GB 4351-2023
	GB 4351-2023

	3
	爆破性能试验
	GB 4351-2023
	GB 4351-2023

	4
	灭火剂第一主要组分含量
	GB 4066-2017
	GB 4066-2017

	备注：1.二氧化碳灭火器不做爆破性能试验；

      2.灭火剂第一主要组分含量项目只适用于干粉灭火器。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 4351-2023 手提式灭火器

GB 4066-2017 干粉灭火剂
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

